## NCO-1
BASE DE DATOS
1.1 | FUNDAMENTOS
1.1.1 | La Base de Datos del SNI reunirá los requisitos más importantes incluidos en las presentes NCO. El AMM utilizará esa información para evaluar el cumplimiento de las distintas pautas técnicas y operativas establecidas en las NCO para garantizar la seguridad, la confiabilidad y la eficiencia operativas del SNI.
1.2 | DATOS REQUERIDOS
1.2.1 | (Modificado por el Artículo 1 de la resolución Nº 1225-02 del Administrador del Mercado Mayorista) Se incluyen como anexos a la presente norma las planillas de datos a completar y mantener por cada uno de los Participantes del MM. Tales datos deberán completarse con la información requerida en las Normas de Coordinación Comercial y Operativas (por ejemplo programas de Mantenimiento Preventivo).
1.2.2 | Los datos requeridos se indican en las siguientes planillas:
(a) Planilla Nº 1.1 - Datos de diseño de unidades generadoras
(b) Planilla Nº 1.2 - Parámetros de respuesta de unidades generadoras
(c) Planilla Nº 1.3 - Datos de subestaciones
(d) Planilla Nº 1.4 - Datos de líneas de transmisión
(e) Planilla Nº 1.5 - Ajustes de equipos de control y protección de unidades generadoras
(f) Planilla Nº 1.6 - Ajustes de equipos de control y protección de subestaciones
(g) Planilla Nº 1.7 - Características de demandas
(h) Planilla Nº 1.8 – Representantes y delegados ante el AMM
(i) (Agregado por el Artículo 1 de la resolución Nº 657-02 del Administrador del Mercado Mayorista) Planilla Nº 1.9 – Demanda Interrumpible
(j) (Agregado por el Artículo 1 de la resolución Nº 1647-01 del Administrador del Mercado Mayorista) Planilla Nº 1.10 Declaración de Contrato de Conexión
1.2.3 | (Modificado por el Artículo 2 de la resolución Nº 1647-01 del Administrador del Mercado Mayorista) Cada uno de los Participantes del MM será responsable de la presentación de las planillas mencionadas según el siguiente detalle:
| Tipo de Participante | Planillas a Presentar
| Generador: | 1, 2, 5 ,8, 10
| Transportista: | 3, 4, 6,8, 10
| Distribuidor: | 3, 4, 6, 7,8, 10
| Gran Usuario: | 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
1.2.4 | (Modificado por el Artículo 3 de la resolución Nº 1647-01 del Administrador del Mercado Mayorista) Las planillas deberán ser presentadas como archivo magnético para su incorporación a la Base de Datos. La información solicitada en forma de texto o diagramas deberá ser entregada impresa en papel. En todos los casos las planillas deberán ser presentadas por los representantes o delegados declarados en la planilla 1.8. La Planilla 1.10 debe ser presentada y validada por ambas partes.
1.2.5 | (Modificado por el Artículo 2 de la resolución Nº 1225-02 del Administrador del Mercado Mayorista) Toda modificación a un dato registrado deberá ser notificada de inmediato al AMM, según se indica en las NCO. Las modificaciones hechas a cualquiera de las planillas 1.1 a 1.7 y 1.9, deberán estar acompañadas y respaldadas por un informe técnico que deberá presentarse al AMM.
1.2.6 | Si un Participante no suministrara algún dato, éste podrá ser estimado por el AMM. Esta acción no relevará a aquél de su obligación de entregar la información requerida a la mayor brevedad, salvo aceptación por escrito del AMM.
1.2.7 | (Agregado por el Artículo 5 de la resolución No. 657-02 del Administrador del Mercado Mayorista) Las planillas deberán ser presentadas previo a la incorporación a la gestión técnica y comercial del Mercado Mayorista y confirmadas o actualizadas junto con la presentación de la información correspondiente a la Programación de Largo Plazo.
1.3 | (Modificado por el Artículo 3 de la resolución No. 1225-02 del Administrador del Mercado Mayorista) DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACION
1.3.1 | Dada la índole de los datos requeridos en las planillas adjuntas, ellos serán accesibles únicamente a los Participantes del MM para permitirles verificar y anticipar la programación de la operación y sus resultados económicos, a la Comisión y al Ministerio, de conformidad con lo establecido en la ley.
1.3.2 | El AMM de conformidad con lo establecido en la normativa vigente proporcionará al Ente Operador Regional (EOR) la información necesaria para conformar la Base de Datos Regional.

## 1.1
Planilla Nº 1.1
DATOS DE DISEÑO DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Unidad Nº: | Tipo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.1 | Datos técnicos generales
1.1.1 | Potencia aparente nominal | MVA
1.1.2 | Potencia activa nominal neta | MW
1.1.3 | Potencia activa nominal bruta | MW
1.1.4 | Tensión nominal | kV
1.1.5 | Potencia auxiliar a carga nominal | MW
1.1.6 | Potencia reactiva nominal | MW
1.1.7 | Potencia de mínimo técnico | MW
1.1.8 | Constante de inercia nominal | MWs/MVA
1.1.9 | Relación de cortocircuito | - - -
1.1.10 | Corriente estatórica nominal | A
1.1.11 | Corriente rotórica a potencia, factor de potencia, tensión y frecuencia nominales | A
1.1.12 | Velocidad de rotación nominal | r.p.m.
1.1.13 | Potencia nominal de la turbina | MW
1.2 | Resistencias
1.2.1 | Resistencia de secuencia directa (R1) | p.u.
1.2.2 | Resistencia de secuencia inversa (R2) | p.u.
1.2.3 | Resistencia homopolar (R0) | p.u.
1.2.4 | Resitencia de puesta a tierra (Rt) | p.u.
1.3 | Reactancias (régimen no saturado)
1.3.1 | Reactancia sincrónica de eje longitudinal (Xd) | p.u.
1.3.2 | Reactancia transitoria de eje longitudinal (X’d) | p.u.
1.3.3 | Reactancia subtransitoria de eje longitudinal (X”d) | p.u.
1.3.4 | Reactancia sincrónica de eje transversal (Xq) | p.u.
1.3.5 | Reactancia transitoria de eje transversal (X’q) | p.u.
1.3.6 | Reactancia subtransitoria de eje transversal (X”q) | p.u.
1.3.7 | Reactancia de dispersión del estator (Xl) | p.u.
1.3.8 | Reactancia homopolar (X0) | p.u.
1.3.9 | Reactancia de secuencia inversa (X2) | p.u.
1.3.10 | Reactancia de Potier (Xp) | p.u.
1.3.11 | Reactancia de puesta a tierra (Xt) | p.u.
1.4 | Reactancias (régimen saturado)
1.4.1 | Reactancia sincrónica de eje longitudinal (Xdsat) | p.u.
1.4.2 | Reactancia subtransitoria de eje longitudinal (X”dsat) | p.u.
1.5 | Constantes de tiempo de cortocircuito y circuito abierto (régimen no saturado)
1.5.1 | Transitoria de eje longitudinal (T’d) | s
1.5.2 | Subtransitoria de eje longitudinal (T”d) | s
1.5.3 | Transitoria de eje transversal (T’q) | s
1.5.4 | Subtransitoria de eje transversal (T”q) | s
1.5.5 | Transitoria de eje longitudinal (T'do) | s
1.5.6 | Subtransitoria de eje longitudinal (T”d0) | s
1.5.7 | Armadura (Ta) | s
1.5.8 | Transitoria de eje transversal (T’q0) | s
1.5.9 | Subtransitoria de eje transversal (T”q0) | s
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Unidad Nº: | Tipo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.6 | Transformador de generador |  | Iº | IIº | IIIº
1.6.1 | Número de arrollamientos | c/u
1.6.2 | Potencia nominal | MVA
1.6.3 | Tensión nominal (toma principal) | kV
1.6.4 | Grupo de transformación | - - -
1.6.5 | Resistencia | p.u.
1.6.6 | Reactancia | p.u.
1.6.7 | Reactancia homopolar | p.u.
1.6.8 | Tensión mínima (toma inferior) | kV
1.6.9 | Tensión máxima (toma superior) | kV
1.6.10 | Tipo de conmutador de tomas | - - -
1.6.11 | Duración del ciclo de operación del conmutador de tomas | s
1.7 | Capacidad reactiva
1.7.1 | Potencia reactiva inductiva a potencia nominal | MVAr
1.7.2 | Potencia reactiva inductiva a potencia de mínimo técnico | MVAr
1.7.3 | Potencia reactiva inductiva a potencia nominal | MVAr
1.7.4 | Potencia reactiva inductiva de corta duración | MVAr
1.8 | Características del sistema de excitación
1.8.1 | Tensión de excitación a potencia, factor de potencia, tensión y frecuencia nominales | V
1.8.2 | Tensión de excitación máxima | p.u.
1.8.3 | Tensión de excitación mínima | p.u.
1.8.4 | Velocidad máxima de incremento de la tensión de excitación | V/s
1.8.5 | Velocidad máxima de decremento de la tensión de excitación | V/s
1.8.6 | Corriente de excitación máxima | A
1.8.7 | Corriente de excitación mínima | A
1.8.8 | Ganancia del lazo de excitación | p.u.
1.8.9 | Constante de tiempo del sistema de excitación | s
1.8.10 | Constante de tiempo del regulador de tensión | s
1.9 | Características del estabilizador del sistema de potencia (PSS)
1.9.1 | Ganancia para la señal de velocidad | p.u.
1.9.2 | Constante de tiempo para la medición de velocidad | s
1.9.3 | Ganancia para la señal de frecuencia | p.u.
1.9.4 | Constante de tiempo para la medición de frecuencia | s
1.9.5 | Ganancia para la señal de potencia | p.u.
1.9.6 | Constante de tiempo para la medición de potencia | s
1.9.7 | Ganancia para la señal de tensión | p.u.
1.9.8 | Constante de tiempo para la medición de tensión | s
1.9.9 | Ganancia para la señal de cupla | p.u.
1.9.10 | Constante de tiempo para la medición de cupla | s
1.9.11 | Ganancia para la señal de posición de válvula reguladora | p.u.
1.9.12 | Constante de tiempo para la medición de posición de válvula reguladora | s
1.9.13 | Ganancia en estado estacionario del PSS | p.u.
1.9.14 | Constante de tiempo de estabilización | s
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Unidad Nº: | Tipo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.10 | Características del gobernador
1.10.1 | Estatismo máximo | %
1.10.2 | Estatismo normal | %
1.10.3 | Estatismo mínimo | %
1.10.4 | Banda muerta de frecuencia máxima | Hz
1.10.5 | Banda muerta de frecuencia normal | Hz
1.10.6 | Banda muerta de frecuencia mínima | Hz
1.10.7 | Banda muerta de potencia | MW
1.10.8 | Modelo dinámico con la parametrización propuesta y final del gobernador | diagrama, PDF
1.11 | Capacidad de respuesta
1.11.1 | Respuesta sostenida a cambios de frecuencia | MW
1.11.2 | Respuesta no sostenida a cambios de frecuencia | MW
1.11.3 | Capacidad de rechazo de carga | MW
1.12 | Turbinas a vapor
1.12.1 | Porcentaje de la potencia nominal correspondiente a la turbina de alta presión | %
1.12.2 | Porcentaje de la potencia nominal correspondiente a la turbina de media presión | %
1.12.3 | Porcentaje de la potencia nominal correspondiente a la turbina de baja presión | %
1.12.4 | Constante de tiempo de la turbina de alta presión | s
1.12.5 | Constante de tiempo de la turbina de media presión | s
1.12.6 | Constante de tiempo de la turbina de baja presión | s
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
1.13 | Generador
1.13.1 | Curva de Capacidad | diagrama
1.13.2 | Característica de vacío | diagrama
1.13.3 | Característica de cortocircuito | diagrama
1.13.4 | Curva de factor de potencia cero | diagrama
1.13.5 | Informe de resultados de pruebas FAT de rutina del generador (equipos nuevos) o el Protocolo de Pruebas reciente a equipos de potencia (equipos usados) | PDF
1.13.6 | Informe de pruebas de puesta en servicio (entrega posterior a la energización) | PDF
1.14 | Transformador de generador
1.14.1 | Esquema de conexiones del arrollamiento con tomas | texto, esquema
1.14.2 | Diagrama vectorial | esquema
1.14.3 | Puesta a tierra | texto, esquema
1.15 | Capacidad reactiva
1.15.1 | Sobrecarga a potencia nominal | diagrama en función del tiempo
1.16 | Sistema de excitación
1.16.1 | Características de saturación del generador y sistema de excitación | diagrama para 50 a 120 % de la tensión nominal
1.16.2 | Características dinámicas del limitador de sobreexcitación | texto, diagrama de bloques
1.16.3 | Características dinámicas del limitador de subexcitación | texto, diagrama de bloques
1.16.4 | Modelo dinámico con la parametrización propuesta y final del regulador automático de voltaje | Diagrama, PDF
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Tipo:
La información indicada a continuación deberá ser indicada para toda la central:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.17 | Datos técnicos de la central
1.17.1 | Tensión en el punto de conexión | kV
1.17.2 | Potencia máxima de toda la central | MW
1.17.3 | Corriente simétrica máxima de cortocircuito trifásico | kA
1.17.4 | Corriente asimétrica máxima de cortocircuito trifásico | kA
1.17.5 | Impedancia homopolar mínima | p.u.
1.17.6 | Impedancia de secuencia inversa mínima | p.u.
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
Adicionalmente deberá entregarse un esquema unifilar de cada punto de conexión, ya sea de la central o de cada unidad generadora.
Central: | Tipo:
La información indicada a continuación deberá ser indicada para toda la central:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.18 | Datos técnicos del Sistema de Almacenamiento
1.18.1 | Potencia Máxima | MW
1.18.2 | Almacenamiento Mínimo | MWh
1.18.3 | Almacenamiento Máximo | MWh
1.18.4 | Almacenamiento utilizable | MWh
1.18.5 | Eficiencia – ciclo completo | pu
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.19 | Sistema de almacenamiento
1.19.1 | Máximo número de descargas (ciclos de vida) | Cantidad
1.2 | Sistema de almacenamiento por baterías
1.20.1 | Número de módulos de baterías | Cantidad
1.20.2 | Tensión de la configuración de baterías | Vdc
1.20.3 | Vida útil | Años
1.20.4 | Degradación de capacidad | %/año
1.20.5 | Rango de temperatura de operación | Grados centígrados
1.20.6 | Profundidad de descarga máxima de operación normal (DoD). Se debe considerar el caso en que los sistemas de almacenamiento que formen parte de un generador, y que sean también utilizados en la Regulación Secundaria de Frecuencia por medio de la RRO | % de carga / descarga
1.20.7 | Consumos propios (valores mínimos y máximos). | KWh.
1.21 | Modelo de simulación dinámica para utilizarse en PSSE. (se deberá presentar el modelo detallado así como el modelo genérico) | Texto, diagrama, manual, archivo .Dyr
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
1.22 | Sistema de almacenamiento por batería
1.22.1 | Tipo de batería (litio, plomo) | Texto
1.22.2 | Diagrama eléctrico de conexión | Diagrama/plano
1.22.3 | Modelo y marca | Texto
1.22.4 | Manuales de fábrica | Manual
1.22.5 | Capacidad de descarga C1, C2 … | Tabla de datos
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO DE INVERSORES DE CORRIENTE DIRECTA A CORRIENTE ALTERNA, CORRIENTE ALTERNA A CORRIENTE DIRECTA
La información indicada a continuación se refiere a inversores y/o convertidores utilizados en centrales fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento de energía:
Central: | Tipo:
1.23 | Datos de inversor Lado de entrada Corriente Directa (CD)
1.23.1 | Potencia CD máxima | kW
1.23.2 | Rango de potencia de operación | kW
1.23.3 | Rango de tensión MPP | V
1.23.4 | Número de entradas en corriente directa | Cantidad
1.23.5 | Rangos de tensión | Vdc
1.23.6 | Tensión en corriente directa | Vdc
1.23.7 | Corriente CD | Idc
1.23.8 | Máxima corriente en CD | Idc
1.23.9 | Máximo voltaje en CD | Vdc
1.24 | Inversor Lado en salida en corriente alterna(CA)
1.24.1 | Potencia nominal | kW
1.24.2 | Potencia máxima CA | kW
1.24.3 | Tensión en AC | Vac
1.24.4 | Máxima potencia en AC | MW
1.24.5 | Máxima corriente en AC | Iac
1.24.6 | Máximo voltaje en AC | Vac
1.24.7 | Frecuencia | Hz
1.24.8 | Rango de factor de Potencia en salida (capacitivo - inductivo) | fp
1.24.9 | Distorsión armónica en salida | %
1.24.10 | Eficiencia | %
1.24.11 | Temperatura de funcionamiento | Temp
1.24.12 | Degradación de capacidad anual | %
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
1.25 | Datos de Inversores
1.25.1 | Marca y modelo | Texto
1.25.2 | Protecciones lado CA | Texto
1.25.3 | Protecciones lado CA | Texto
1.25.4 | Manual de fabricante del inversor | Manual
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO PARA CENTRALES EÓLICAS
Central: | Tipo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.26 | Aerogenerador
1.26.1 | Marca y modelo | Texto
1.26.2 | Altura de buje | m
1.27 | Aspas y rotor
1.27.1 | Diámetro | m
1.27.2 | Área de barrido | m²
1.27.3 | Velocidad de arranque | m/s
1.27.4 | Velocidad nominal | m/s
1.27.5 | Velocidad de disparo a alta velocidad | m/s
1.27.6 | Rango de velocidad de rotación de pala | m/s - m/s
1.27.7 | Número de aspas | cantidad
1.27.8 | Longitud de aspa | m
1.28 | Generador
1.28.1 | Potencia aparente nominal | MVA
1.28.2 | Potencia activa nominal neta | MW
1.28.3 | Potencia activa nominal bruta | MW
1.28.4 | Potencia de mínimo técnico | MW
1.28.5 | Tensión nominal | kV
1.28.6 | Frecuencia | Hz
1.28.7 | Potencia reactiva nominal | MVAr
1.28.8 | Número de polos | N
1.28.9 | Factor de potencia mínimo en atraso | fp
1.28.10 | Factor de potencia mínimo en adelanto | fp
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada para centrales eólicas a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
1.29 | Aerogenerador
1.29.1 | Marca y modelo | Texto
1.29.2 | Manual del fabricante | manuales
1.29.3 | Marca y tipo (asíncrono de resistencia variable, asíncrono con rotor de jaula de ardilla y convertidor completo, asíncrono doblemente alimentado, síncrono con convertidor completo y excitación independiente, síncrono con convertidor completo y excitación con imán permanente, otro) | texto
1.29.4 | Curvas de potencia en función de la velocidad del viento para diferentes valores de densidad del aire (según las características climáticas del emplazamiento para todo el año) | curvas
1.29.5 | Curva de capacidad de potencia reactiva | curvas
1.29.6 | Manual del fabricante | manuales
1.3 | Convertidor de frecuencia del aerogenerador
1.30.1 | Diagrama de bloques del sistema de control
1.30.2 | Manual del fabricante | manuales
1.31 | Consignas de operación del Aerogenerador
1.31.1 | Consigna de arranque (tiempo ajustado de condición mínima de velocidad de viento) | Texto
1.32 | Equipos de medición meteorológica
1.32.1 | Manual del fabricante del anemómetro y veleta
1.33 | Modelamiento de las unidades aerogeneradoras
1.33.1 | Modelo de simulación dinámica de la central para utilizarse en PSSE. (se deberá presentar el modelo detallado así como el modelo genérico) | Texto, diagrama, manual, archivo .Dyr
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada a continuación se refiere a las magnitudes referidas al punto de conexión del sistema de transmisión de la central eólica:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.34 | Datos generales de la central
1.34.1 | Potencia aparente nominal | MVA
1.34.2 | Potencia activa nominal neta | MW
1.34.3 | Potencia activa nominal bruta | MW
1.34.4 | Tensión nominal | kV
1.34.5 | Frecuencia | Hz
1.34.6 | Potencia reactiva nominal | MVAr
1.34.7 | Potencia de mínimo técnico | MW
1.34.8 | Mínimo tiempo de operación | min/h
1.34.9 | Consumos propios de la central (valores máximos y mínimos) | MWh
1.35 | Compensación reactiva del sistema eólico en punto de entrega
1.35.1 | Factor de potencia en adelanto mínimo | Valor
1.35.2 | Factor de potencia en atraso mínimo | Valor
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
1.36 | Diagramas de conexión
1.36.1 | Diagrama unifilar del sistema de media tensión | Plano
1.36.2 | Tensión de operación en punto de conexión
1.36.3 | Curvas con rangos de tensión y disparos temporizados (sobre tensiones y bajas tensiones) | Curva "Fault Ride Through (FRT)"
1.37 | Compensación reactiva del sistema eólico
1.37.1 | Tipo de elementos de compensación adicionales (STATCOM, compensador estático de vares -SVC-, bancos de capacitores o reactores) | Texto
1.37.2 | Manual de los elementos de compensación externos | Manual
1.37.3 | Curva de capacidad general de la central en punto de conexión a la red | Gráfico
1.38 | Frecuencia de operación
1.38.1 | Curva de operación por sobre y baja frecuencia con rangos de disparo temporizados | Curva
1.39 | Datos del emplazamiento
1.39.1 | Coordenadas del emplazamiento | Texto
1.39.2 | Área cubierta | Texto
1.39.3 | Plano del área con curvas de nivel | Plano, formato digital
1.39.4 | Coordenadas de ubicación de los aerogeneradores | Plano, formato digital kmz
1.39.5 | Coordenadas de ubicación de las torres meteorológicas | Plano, formato digital kmz
1.4 | Equipos de medición meteorológica
1.40.1 | Alturas de medición y número de torres | Texto
1.40.2 | Descripción de veleta (marca y modelo) | Texto
1.40.3 | Descripción del anemómetro (marca y modelo) | Texto
1.40.4 | Medidor de temperatura (marca y modelo) | Texto
1.40.5 | Medidor de presión atmosférica (marca y modelo) | Texto
1.41 | Calidad de la generación en el punto de entrega
1.41.1 | Normativa internacional que cumple el aerogenerador en cuanto a producción de distorsión armónica (THD). | Norma
1.41.2 | Normativa internacional que cumple el aerogenerador en cuanto a producción flicker | Norma
1.41.3 | Normativa internacional que cumple el aerogenerador en cuanto a fluctuaciones máximas de tensión. | Norma
1.42 | Sistemas de predicción del recurso
1.42.1 | Modelos empleados para el pronóstico | Texto
1.42.2 | Variables de entrada al sistema de pronóstico | Texto
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO PARA CENTRALES SOLARES FOTOVOLTAICAS
Central: | Tipo:
Plantas Fotovoltaicas:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.43 | Panel Fotovoltaico
1.43.1 | Eficiencia del panel | %
1.43.2 | Potencia de operación | w
1.43.3 | Tensión en máxima potencia (Vpm) | Vdc
1.43.4 | Corriente en máxima potencia (Ipm) | Amp
1.43.5 | Tensión en circuito abierto (Voc) | Vdc
1.43.6 | Tensión máxima del sistema (Vdc) | Vdc
1.43.7 | Corriente en corto circuito | Amp
1.43.8 | Rango de temperaturas en operación (-Cᵒ/Cᵒ) | Cᵒ
1.43.9 | Coeficiente de temperatura de Isc | %/Cᵒ
1.43.10 | Coeficiente de temperatura de Vsc | %/Cᵒ
1.43.11 | Coeficiente de temperatura de Pmpp | %/Cᵒ
1.43.12 | Coeficiente de temperatura de Impp | %/Cᵒ
1.43.13 | Coeficiente de temperatura de Vmpp | %/Cᵒ
1.43.14 | Dimensiones del panel fotovoltaico (alto - largo) | m
1.43.15 | Grado de inclinación | Grados
1.44 | Sistemas de seguimiento solar
1.44.1 | Potencia fotovoltaica máxima por seguimiento | W
1.44.2 | Grado de inclinación del panel en sistemas sin seguimiento solar | Grados
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada a continuación se refiere a las magnitudes de la central solar fotovoltaica referidas al punto de conexión del sistema de transmisión de la central:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.45 | Datos generales de la central
1.45.1 | Potencia aparente nominal | MVA
1.45.2 | Potencia activa nominal neta | MW
1.45.3 | Potencia activa nominal bruta | MW
1.45.4 | Performance Ratio (PR) | %
1.45.5 | Tensión nominal | kV
1.45.6 | Frecuencia | Hz
1.45.7 | Potencia reactiva nominal | MVAr
1.45.8 | Potencia de mínimo técnico | MW
1.45.9 | Mínimo tiempo de operación | min/h
1.45.10 | Área ocupada en paneles solares (metros cuadrados) | m2
1.45.11 | Número de paneles fotovoltaicos | Texto
1.45.12 | Número de inversores | Texto
1.45.13 | Cantidad de transformadores en media tensión | Texto
1.45.14 | Orientación de los paneles solares | Texto
1.45.15 | Grado de inclinación de los paneles | Grados
1.45.16 | Eficiencia del sistema (pérdidas desde la generación hasta el punto conexión al Sistema) | %
1.45.17 | Consumos propios de la central (valores máximos y mínimos) | MWh
1.46 | Modelo de simulación dinámica de la central para utilizarse en PSSE. (se deberá presentar el modelo detallado, así como el modelo genérico) | Texto, diagrama, manual, archivo .Dyr
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
La información indicada a continuación para centrales solares fotovoltaicas deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
1.47 | Panel Fotovoltaico
1.47.1 | Marca y modelo | Texto
1.47.2 | Tipo de tecnología (mono cristalino, poli cristalino, silicio amorfo, otro) | Texto
1.47.3 | Curvas V-I | Gráfica
1.47.4 | Curvas V-Temp | Gráfica
1.47.5 | Curvas I - Temp | Gráfica
1.47.6 | Manual de fabricante del panel | Manual
1.47.7 | Orientación de los paneles (Ejemplo: Norte - Sur) | Texto
1.48 | Equipos de seguimiento solar
1.48.1 | Modelo y fabricante | Texto
1.48.2 | Eje de seguimiento (horizontal, vertical) | Texto
1.48.3 | Tabla de valores del Performance ratio según orientación e inclinación de los paneles. | Tabla
1.48.4 | Manual de fabricante del sistema de seguimiento solar | Manuales
1.49 | Datos generales del sistema
1.49.1 | Plano de distribución de los paneles | Plano
1.49.2 | Diagrama Unifilar en Corriente Directa | Plano
1.49.3 | Diagrama Unifilar en Corriente Alterna | Plano
1.5 | Diagramas de conexión
1.50.1 | Diagrama Unifilar del sistema de media tensión | Plano
1.50.2 | Tensión de operación en punto de conexión
1.50.3 | Curvas con rangos de tensión y disparos temporizados (sobre tensiones y bajas tensiones) | Curva "Fault Ride Through (FRT)"
1.51 | Compensación reactiva del sistema fotovoltaico
1.51.1 | Tipo de elementos de compensación adicionales (STATCOM, compensador estático de vares -SVC-, bancos de capacitores o reactores) | Texto
1.51.2 | Manual de los elementos de compensación externos | Manual
1.51.3 | Curva de capacidad general de la central en punto de conexión a la red | Gráfico
1.52 | Frecuencia de operación
1.52.1 | Curva de operación por sobre y baja frecuencia con rangos de disparo temporizados | Curva
1.53 | Datos del emplazamiento
1.53.1 | Coordenadas del emplazamiento | Texto
1.53.2 | Área cubierta | Texto
1.54 | Equipos de medición meteorológica
1.54.1 | Tipo de piranómetro | Texto
1.54.2 | Marca y modelo | Texto
1.54.3 | Manual de fábrica de los instrumentos de medición | Texto
1.55 | Calidad de la generación en el punto de entrega
1.55.1 | Normativa internacional que cumple la central solar en cuanto a producción de distorsión armónica (THD). | Norma
1.55.2 | Normativa internacional que cumple la central solar en cuanto a producción flicker | Norma
1.55.3 | Normativa internacional que cumple la central solar en cuanto a fluctuaciones máximas de tensión. | Norma
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
DATOS DE DISEÑO PARA CENTRALES CON GHA
Central: | Tipo:
Pérdidas de energía:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
1.56 | Generación solar fotovoltaica o eólica
1.56.1 | Factor de pérdidas
1.56.1.1 | Para el caso de los generadores con GHA donde el generador solar fotovoltaico o eólico y el sistema de almacenamiento se conectan a un mismo inversor en la red de corriente directa: factor de pérdidas compuesto por pérdidas de energía en equipos de conversión, equipos inversión de corriente directa a corriente alterna, equipos de transformación y conexiones desde el punto de medición del generador solar fotovoltaico o eólico, en el nodo de corriente directa, hasta el punto de conexión de la central con el S.N.I en corriente alterna. | %
1.57 | Sistemas de almacenamiento
1.57.1 | Factor de pérdidas
1.57.1.1 | Factor de pérdidas debido a pérdidas por equipos de conversión, equipos de inversión de corriente directa a corriente alterna y/o corriente alterna a corriente directa, de equipos de transformación y conexiones desde el punto de conexión del sistema de almacenamiento, hasta el punto de medición de la generación solar fotovoltaica, o eólica, del cual obtiene su carga. | %
1.57.1.2 | Factor de pérdidas debido a pérdidas por equipos de conversión, equipos de inversión de corriente directa a corriente alterna y/o corriente alterna a corriente directa, de equipos de transformación y conexiones desde el punto de conexión del sistema de almacenamiento, hasta el punto de conexión de la central con el S.N.I. para su descarga. | %
1.57.1.3 | Perfil típico horario de consumos propios de la central con GHA (valores máximos y promedios) | MWh
Planilla Nº 1.1 (Cont.)
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL DE LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA, O EÓLIC, y DEL GENERADOR CON GHA
Nº | Descripción | Forma de presentación
1.58 | Datos
1.58.1 | Marca, modelo | Texto
1.58.2 | Manual de fabricante | Manual
1.58.3 | Punto de control | Texto, diagrama
Planilla Nº 1.1 (Cont.)

## 1.2
Planilla Nº 1.2
PARAMETROS DE RESPUESTA DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Unidad Nº: | Tipo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
2.1 | Potencia en condiciones de emergencia
2.1.1 | Potencia activa máxima | MW
2.1.2 | Potencia reactiva en la condición anterior | MVAr
2.1.3 | Tiempo de preaviso necesario para obtener el incremento de potencia | min
2.1.4 | Tiempo de preaviso necesario para anular el incremento de potencia | min
2.2 | Tiempo necesario para sincronización
2.2.1 | Luego de una parada de ........... horas (condición fría) | h
2.2.2 | Luego de una parada de ........... horas (condición templada) | h
2.2.3 | Luego de una parada de ........... minutos (condición caliente) | min
2.2.4 | Luego de una parada de ........... minutos (condición muy caliente) | s
2.3 | Costo de reserva fría
2.3.1 | Unidad apta para sincronización en ........... horas (condición fría) | US$/h
2.3.2 | Unidad apta para sincronización en ........... horas (condición templada) | US$/h
2.3.3 | Unidad apta para sincronización en ........... minutos (condición caliente) | US$/h
2.3.4 | Unidad apta para sincronización en ........... segundos (condición muy caliente) | US$/h
2.4 | Costo de reserva rodante
2.4.1 | Unidad sincronizada con carga en mínimo técnico | US$/h
2.4.2 | Costo incremental a partir del mínimo técnico | US$/MWh
2.5 | Costo de arranque
2.5.1 | Luego de una parada de ........... horas (condición fría) | US$
2.5.2 | Luego de una parada de ........... horas (condición templada) | US$
2.5.3 | Luego de una parada de ........... minutos (condición caliente) | US$
2.5.4 | Luego de una parada de ........... minutos (condición muy caliente) | US$
2.6 | Horario más temprano para sincronización
2.6.1 | Lunes | h:min
2.6.2 | Martes a viernes | h:min
2.6.3 | Sábado y domingo | h:min
2.7 | Horario más tardío para desincronización
2.7.1 | Lunes a jueves | h:min
2.7.2 | Viernes | h:min
2.7.3 | Sábado y domingo | h:min
2.8 | Flexibilidad
2.8.1 | Tiempo mínimo para descarga y desconexión | min
2.8.2 | Cantidad máxima de descargas y desconexiones por día | 1/día
Planilla Nº 1.2 (Cont.)
PARAMETROS DE RESPUESTA DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Unidad Nº: | Tipo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
2.9 | Velocidad de toma de carga
2.9.1 | Carga de sincronización (en bloque) | MW
2.9.2 | Luego de una parada de ........... horas (condición fría):
| - desde sincronización hasta .......... MW | MW/min
| - entre .......... y .......... MW | MW/min
| - entre .......... MW y potencia nominal | MW/min
2.9.3 | Luego de una parada de ........... horas (condición templada):
| - desde sincronización hasta .......... MW | MW/min
| - entre .......... y .......... MW | MW/min
| - entre .......... MW y potencia nominal | MW/min
2.9.4 | Luego de una parada de ........... minutos (condición caliente):
| - desde sincronización hasta .......... MW | MW/min
| - entre .......... y .......... MW | MW/min
| - entre .......... MW y potencia nominal | MW/min
2.9.5 | Luego de una parada de ........... minutos (condición muy caliente):
| - desde sincronización hasta .......... MW | MW/min
| - entre .......... y .......... MW | MW/min
| - entre .......... MW y potencia nominal | MW/min
2.9.6 | Velocidad de descarga: | MW/min
| - entre potencia nominal .......... y .......... MW | MW/min
| - entre .......... y .......... MW | MW/min
| - entre .......... MW y vacío | MW/min
2.10 | Parámetros de regulación
2.10.1 | Reserva rodante | MW
2.10.2 | Tiempo de respuesta hasta potencia nominal | min
2.11 | Precisión para cumplir con niveles de potencia predeterminados
2.11.1 | Desvío standard para 30 minutos | MW
2.12 | Cantidad máxima de cambios de combustible
2.12.1 | Cantidad máxima de cambios de combustible admisible en 24 horas de operación | 1/día
Planilla Nº 1.2 (Cont.)
PARAMETROS DE RESPUESTA DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Tipo:
La información indicada a continuación deberá ser indicada para toda la central:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
2.13 | Intervalos para sincronización
2.13.1 | Entre 1a y 2a unidad | min
2.13.2 | Entre 2a y 3a unidad | min
2.13.3 | Entre 3a y 4a unidad | min
2.13.4 | Entre 4a y 5a unidad | min
2.13.5 | Entre unidades restantes sucesivas | min
2.14 | Intervalos para reducción de carga y parada
2.14.1 | Entre 1a y 2a unidad | min
2.14.2 | Entre 2a y 3a unidad | min
2.14.3 | Entre 3a y 4a unidad | min
2.14.4 | Entre 4a y 5a unidad | min
2.14.5 | Entre unidades restantes sucesivas | min
Planilla Nº 1.2 (Cont.)
PARÁMETROS DE RESPUESTA DE CENTRALES SOLARES, EÓLICAS, GENERADORES CON GHA Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO
Central: | Tipo:
La información indicada a continuación deberá ser indicada para toda la central:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
2.15 | Parámetros de respuesta control de voltaje
2.15.1 | Tiempo de respuesta (to) | ms
2.15.2 | Tiempo de subida al 90 % del cambio de tensión (t-rise) | ms
2.15.3 | Tiempo de respuesta final (t-setting) | ms
2.15.4 | Porcentaje de sobretiro | %
2.15.5 | Porcentaje banda estabilización | %
2.16 | Respuesta de contribución de corriente reactiva por decaimiento/incremento de tensión
2.16.1 | Pendiente de contribución de corriente reactiva | Valor
2.16.2 | Banda muerta de acción sobre el cambio de tensión | % sobre tensión/% sub tensión
2.16.3 | Tiempo de respuesta de entrega de corriente reactiva | s
2.16.4 | Límite de corriente reactiva para subir tensión | Amp
2.16.5 | Límite de corriente reactiva para bajar tensión | Amp
2.17 | Participación en reserva primaria de frecuencia
2.17.1 | Estatismo máximo | %
2.17.2 | Estatismo normal | %
2.17.3 | Estatismo mínimo | %
2.17.4 | Banda muerta de frecuencia máxima | Hz
2.17.5 | Banda muerta de frecuencia normal | Hz
2.17.6 | Banda muerta de frecuencia mínima | Hz
2.17.7 | Banda muerta de potencia | MW
2.17.8 | Respuesta sostenida a cambios de frecuencia | MW
2.17.9 | Respuesta no sostenida a cambios de frecuencia | MW
2.18 | Respuesta de contribución de corriente reactiva por decaimiento/incremento de tensión del sistema
2.18.1 | Pendiente de contribución de corriente reactiva | Valor
2.18.2 | Banda muerta de acción sobre el cambio de tensión | % sobre tensión/% sub tensión
2.18.3 | Tiempo de respuesta de entrega de corriente reactiva | s
2.18.4 | Límite de corriente reactiva para subir tensión | Amp
2.18.5 | Límite de corriente reactiva para bajar tensión | Amp
2.19 | Tiempos de respuesta
2.19.1 | Tiempo de sincronización o conexión
2.19.2 | Tiempo de sincronización o conexión luego de disparo | min
2.19.3 | Rampa de toma de carga | MW/min
2.19.4 | Rampa de descenso de carga en reducción manual de potencia o salidas de línea | MW/min
2.2 | Variabilidad de la potencia (centrales solares fotovoltaicas y eólicas)
2.20.1 | Máxima amplitud de rizado a potencia máxima de salida por variabilidad del recurso primario | MW
2.20.2 | Máxima amplitud de rizado a potencia media de salida por variabilidad del recurso primario | MW
2.20.3 | Máxima amplitud de rizado a potencia mínima de salida por variabilidad del recurso primario | MW
2.21 | Rampas de respuesta para sistemas de almacenamiento
2.21.1 | Rampa de Carga | MW/min
2.21.2 | Rampa de Descarga | MW/min
2.22 | Porcentaje de error de las predicciones para época de mayor y menor disponibilidad de recurso primario, así como de época de transición entre estaciones para centrales solares, eólicas, y generadores solares fotovoltaicos o eólicos que forman parte de un generador con GHA, con resolución horaria.
2.22.1 | Porcentaje de error máximo y promedio de predicción a 7 días | %
2.22.2 | Porcentaje de error máximo y promedio de predicción a 48 horas | %
2.22.3 | Porcentaje de error máximo y promedio de predicción a 12 horas | %
2.22.4 | Porcentaje de error máximo y promedio de predicción a 6 horas | %
2.22.5 | Porcentaje de error máximo y promedio de predicción a 3 horas | %
2.22.6 | Porcentaje de error máximo y promedio de predicción a 2 horas | %

## 1.3
Planilla Nº 1.3
DATOS DE SUBESTACIONES
Subestación: | Campo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
3.1 | Aporte de potencia de cortocircuito desde la red del Distribuidor o Gran Usuario (si correspondiera)
3.1.1 | Corriente de cortocircuito simétrica | kA
3.1.2 | Impedancia de secuencia inversa (valor mínimo) (Sb = 100 MVA) | p.u.
3.1.3 | Impedancia homopolar (valor mínimo) (Sb = 100 MVA) | p.u.
3.2 | Transformador de potencia |  | Iº | IIº | IIIº
3.2.1 | Número de arrollamientos | c/u
3.2.2 | Potencia nominal | MVA
3.2.3 | Tensión nominal (toma principal) | kV
3.2.4 | Grupo de transformación | - - -
3.2.5 | Resistencia de secuencia positiva | p.u.
3.2.6 | Reactancia de secuencia positiva | p.u. |  |  |  | * adjuntar fotografía legible de la placa del transformador
3.2.7 | Reactancia homopolar | p.u.
3.2.8 | Tensión mínima (toma inferior) | kV
3.2.9 | Tensión máxima (toma superior) | kV
3.2.10 | Tipo de conmutador de tomas | - - -
3.2.11 | Duración del ciclo de operación del conmutador de tomas | s
3.2.12 | Número de Taps | - - -
3.3 | Equipo de compensación de potencia reactiva
3.3.1 | Tipo | - - -
3.3.2 | Conexión (serie o paralelo) | - - -
3.3.3 | Potencia nominal | MVAr
3.3.4 | Rango de operación | MVAr
3.4 | Interruptor(es) en el punto de conexión
3.4.1 | Tensión nominal | kV
3.4.2 | Corriente nominal | A
3.4.3 | Capacidad de interrupción | MVA
3.4.4 | Tiempo total de interrupción | ms
3.4.5 | Número de etapas
3.4.6 | Placa de equipo de compensación de potencia reactiva | Fotografía, imagen, PDF
3.4.7 | Pruebas FAT de rutina del equipo (equipos nuevos) o del Protocolo de pruebas recientes a equipos de potencia (equipos usados) | PDF
3.5 | Pararrayos en el punto de conexión
3.5.1 | Tipo | - - -
3.5.2 | Tensión nominal | kV
3.5.3 | Energía máxima de disipación | kJ
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
3.6 | Transformador
3.6.1 | Esquema de conexiones del arrollamiento con tomas | texto, esquema
3.6.2 | Diagrama vectorial | esquema
3.6.3 | Puesta a tierra | texto, esquema
3.6.4 | Pruebas FAT de rutina del transformador (equipos nuevos) o el protocolo de pruebas reciente a equipos de potencia (equipos usados) | PDF
3.6.5 | Placa del transformados | Fotografía, imagen, PDF
3.6.6 | Ensayos de Puesta en Servicio del Transformador (entregada posterior a la energización) | PDF
Adicionalmente deberá entregarse un esquema unifilar de medición y protección de toda la subestación.

## 1.4
Planilla Nº 1.4
DATOS DE LINEAS DE TRANSMISION
Línea:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
4.1 | Datos generales
4.1.1 | Tensión nominal | kV
4.1.2 | Corriente máxima admisible:
| - límite térmico de los conductores | A
| - otras limitaciones (especificar) | A
4.1.3 | Longitud | km
4.1.4 | Otras líneas que comparten las mismas estructuras:
| - circuito 2 | - - -
| - circuito 3 | - - -
| - circuito 4 | - - -
4.1.5 | Cantidad de transposiciones | - - -
4.1.6 | Resistencia de secuencia positiva | ohm |  | p.u. | *adjuntar la memoria de calculo de los parametros y de la conversión a los valores por unidad
4.1.7 | Reactancia de secuencia positiva | ohm |  | p.u. | *adjuntar la memoria de calculo de los parametros y de la conversión a los valores por unidad
4.1.8 | Susceptancia de secuencia positiva | ohm |  | p.u. | *adjuntar la memoria de calculo de los parametros y de la conversión a los valores por unidad
4.1.9 | Resistencia homopolar | ohm |  | p.u. | *adjuntar la memoria de calculo de los parametros y de la conversión a los valores por unidad
4.1.10 | Reactancia homopolar | ohm |  | p.u. | *adjuntar la memoria de calculo de los parametros y de la conversión a los valores por unidad
4.1.11 | Susceptancia homopolar | ohm |  | p.u. | *adjuntar la memoria de calculo de los parametros y de la conversión a los valores por unidad
4.2 | Conductores
4.2.1 | Cantidad de subconductores por fase | - - -
4.2.2 | Material | - - -
4.2.3 | Sección | mm²
4.2.4 | Diámetro de cada (sub)conductor | mm
4.2.5 | Espaciamiento mínimo entre subconductores | mm
4.3 | Cable(s) de guarda
4.3.1 | Material | - - -
4.3.2 | Diámetro | mm
4.4 | Estructuras
4.4.1 | Tipo (autosoportadas, guiadas) | - - -
4.4.2 | Material | - - -
4.4.3 | Cantidad de circuitos | - - -
4.4.4 | Coordenadas de conductores de fase 1:
| - vertical | m
| - horizontal | m
4.4.5 | Coordenadas de conductores de fase 2:
| - vertical | m
| - horizontal | m
4.4.6 | Coordenadas de conductores de fase 3:
| - vertical | m
| - horizontal | m
4.4.7 | Coordenadas de cable de guarda Nº 1:
| - vertical | m
| - horizontal | m
4.4.8 | Coordenadas de cable de guarda Nº 2:
| - vertical | m
| - horizontal | m
4.5 | Datos Técnicos
4.5.1 | Hoja de especificaciones de los conductores | - - -
4.5.2 | Hoja de especificaciones de cable(s) de guarda | - - -
4.5.3 | Informe detallado de la memoria de cálculo de los parámetros eléctricos | texto, diagrama
4.5.4 | Planos típicos de estructuras planta-perfil | diagrama, PDF
4.5.4 | Red de transmisión del proyecto (subestaciones y líneas de transmisión) | kmz

## 1.5
Planilla Nº 1.5
AJUSTES DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION
DE UNIDADES GENERADORAS
Central: | Unidad Nº: | Tipo:
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
5.1 | Ajuste de protecciones eléctricas
5.1.1 | Memoria técnica con indicación de los ajustes de cada uno de los relés | texto, diagramas
5.1.2 | Ajustes sobre/baja frecuencia de acuerdo con lo especificado en las Normas de Coordinación, ajustes de relevadores | texto, diagramas
5.1.3 | Ajustes sobre/bajo voltaje de acuerdo con lo especificado en las Normas de Coordinación, ajustes de relevadores | texto, diagramas
5.2 | Datos del sistema de excitación
5.2.1 | Detalles del lazo de excitación en forma de diagrama de bloques, indicando las funciones de transferencia de los elementos individuales y unidades de medición | diagrama
5.3 | Ajuste de dispositivos de control
5.3.1 | Limitador de sobreexcitación (OEL) | texto, diagrama
5.3.2 | Limitador de sobreflujo (V/Hz) | texto, diagrama
5.3.3 | Limitador de subexcitación (UEL) | texto, diagrama
5.3.4 | Limitador de operación manual | texto
5.3.5 | Control conjunto de potencia activa | texto, función
5.3.6 | Control conjunto de potencia reactiva | texto, función
5.3.7 | Modelo dinámico del conjunto rotante turbina-generador en forma de elementos concentrados, indicando constantes de inercia de cada componente, amortiguamientos y rigidez | diagrama
5.3.8 | Limitador de máxima corriente del estator (SCL) | texto, diagrama
5.3.9 | Relevamiento y verificación de los límites efectivos de la curva de capabilidad P-Q (señalar límites de operación) | texto, diagrama

## 1.6
Planilla Nº 1.6
AJUSTES DE EQUIPOS DE CONTROL Y PROTECCION DE SUBESTACIONES
Subestación: | Campo:
Nº | Descripción | Unidad | Valor
6.1 | Ajuste de dispositivos de recierre
6.1.1 | Tiempo de recierre | s
6.1.2 | Número de intentos sucesivos | - - -
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción | Forma de presentación
6.2 | Ajuste de protecciones eléctricas
6.2.1 | Memoria de cálculo de los ajustes de cada uno de los relés de protección de transformadores, líneas de transmisión y equipos de compensación de potencia reactiva | texto, diagramas
6.2.2 | Ajuste de los relevadores implementados en cada uno de los equipos de protección | texto y formato de programa

## 1.7
Planilla Nº 1.7
CARACTERISTICAS DE DEMANDAS
Participante: | Punto de conexión:
La información indicada a continuación deberá ser entregada anualmente con desagregación mensual:
Nº | Descripción | Unidad | Forma de presentación
7.1 | Datos generales
7.1.1 | Potencia activa máxima | MW | tabla
7.1.2 | Potencia reactiva máxima | MVAr | tabla
7.1.3 | Tipo de carga (rectificadores, grandes motores, etc.) | - - - | texto
7.2 | Datos de cargas variables
7.2.1 | Velocidad máxima de variación periódica de potencia activa | MW/s | tabla
7.2.2 | Velocidad máxima de variación periódica de potencia reactiva | MVAr/s | tabla
7.2.3 | Período de variación de potencia activa | s | tabla
7.2.4 | Período de variación de potencia activa | s | tabla
7.2.5 | Escalón máximo de variación de potencia activa | MW | tabla
7.2.6 | Escalón máximo de variación de potencia reactiva | MVAr | tabla
7.3 | Esquema de Desconexión automático de carga por baja frecuencia
7.3.1 | Identificador del circuito de distribución que participa | - - - | texto
7.3.2 | Potencia activa típica del ciruito en demanda máxima | MW
7.3.3 | Potencia activa típica del ciruito en demanda media | MW
7.3.4 | Potencia activa típica del ciruito en demanda mínima | MW

## 1.8
Planilla Nº 1.8
REPRESENTANTES Y DELEGADOS ANTE EL AMM
La información indicada a continuación deberá ser actualizada cuando la Empresa Participante decida el cambio de un representante o delegado ante el AMM.*
Nº | Descripción | Forma de presentación
8.1 | Datos generales de la Empresa
8.1.1 | Nombre o Razón Social | Texto
8.1.2 | Dirección | Texto
| Dirección para recibir notificaciones | Texto
| Dirección del punto de medición comercial | Texto
| Dirección para facturación | Texto
8.1.3 | Numero de Identificación Tributaria | Texto
8.1.4 | Teléfonos | Texto
8.1.5 | Fax | Texto
8.1.6 | Dirección de correo electrónico | Texto
8.1.7 | Dirección de pagina en Internet | Texto
8.1.8 | Organigrama de la empresa | Diagrama
8.2 | Representante legal de la Empresa **
8.2.1 | Nombre | Texto
8.2.2 | Cargo | Texto
8.2.3 | Teléfono | Texto
8.2.4 | Fax | Texto
8.2.5 | Telefono Movil | Texto
8.2.6 | e-mail | Texto
8.2.7 | Localizador | Texto
8.2.8 | Firma | Formato .gif o .jpg
8.3 | Representante de asuntos comerciales y financieros
8.3.1 | Nombre | Texto
8.3.2 | Cargo | Texto
8.3.3 | Teléfono | Texto
8.3.4 | Fax | Texto
8.3.5 | Telefono Movil | Texto
8.3.6 | e-mail | Texto
8.3.7 | Localizador | Texto
8.3.8 | Firma | Formato .gif o .jpg
8.4 | Representante de asuntos técnicos y operativos
8.4.1 | Nombre | Texto
8.4.2 | Cargo | Texto
8.4.3 | Teléfono | Texto
8.4.4 | Fax | Texto
8.4.5 | Telefono Movil | Texto
8.4.6 | e-mail | Texto
8.4.7 | Localizador | Texto
8.4.8 | Firma | Formato .gif o .jpg
* Los cambios o actualización de esta planilla debe realizarla el representante Legal de la empresa.
** Para la actualización del Representante Legal se debe adjuntar el documento que acredita la representación.

## 1.9
Planilla Nº 1.9
DECLARACIÓN DE DEMANDA INTERRUMPIBLE
Central: | Unidad Nº: | Tipo:
La información indicada a continuación deberá ser entregada como texto o diagramas:
Nº | Descripción |  | Forma de presentación
9.1 | Identificación del Gran Usuario
9.1.1 | Razón social |  | Texto
9.1.2 | Referencia de habilitación como Gran Usuario con Demanda Interrumpible |  | Texto
9.2 | Características de las instalaciones
9.2.1. | Nodo de conexión |  | Texto
9.2.2. | Nivel de Tensión |  | Texto
9.2.3 | Diagrama unifilar |  | DXF
9.3 | Equipamiento operativo
9.3.1 | Equipo para efectuar la desconexión de demanda |  | Texto
9.3.2 | Medio de comunicación |  | Texto
9.4 | Equipamiento de voz operativa
9.4.1 | Equipo de comunicación |  | Texto
9.4.2 | Medio de comunicación aprobado |  | Texto
9.4.3 | Identificación del personal responsable |  | Texto
9.5 | Demanda interrumpible
9.5.1 | Bloques de demanda interrumpible por banda horaria |  | Tabla
9.5.2 | Integración de la demanda interrumpible por banda horaria |  | Tabla
9.5.3 | Patrón de consumo anual |  | Tabla
9.5.4 | Patrón de consumo diario para día hábil por cada mes |  | Tabla
9.5.5 | Patrón de consumo diario para día inhábil por cada mes |  | Tabla
9.5.6 | Tiempo aviso previo a la desconexión |  | Texto

## 1.10
Contrato Conexión Transportista, Generador o Consumidor
Número | Descripción | Unidad | Forma de Presentación
10.1.1 | Transportista que conecta |  | Texto
10.1.2 | Nombre de RepresentanteLegal de Transportista que conecta |  | Texto
10.1.3 | Interesado (Transportista, Generador, Distribuidor o Gran Usuario) |  | Texto
10.1.4 | Nombre de Representante Legal de Interesado |  | Texto
10.1.5 | Plazo del Contrato | meses | Numérico
10.1.6 | Ubicación del Sitio de la Conexión (Dirección) |  | Texto
10.1.7 | Origen de línea de transmisión o subestación a que se conecta |  | Texto
10.1.8 | Descripción de las fronteras técnicas en las instalaciones
10.1.8.1 | Por nivel de Tensión (Descripción) |  | Texto
10.1.8.2 | Por sistema de protección (Descripción) |  | Texto
10.1.8.3 | Por sistema de control (Descripción) |  | Texto
10.1.8.4 | Por sistema de comunicaciones (Descripción) |  | Texto
10.1.8.5 | Por sistema de medición (Descripción) |  | Texto
10.1.9 | Describir tipo de acuerdo de propiedad de instalaciones por el Interesado |  | Texto
10.1.10 | Si no hay propiedad, indicar derechos y límitaciones en uso de la propiedad del predio |  | Texto
10.1.11 | Indicar condiciones de acceso del Interesado a las instalaciones |  | Texto
10.1.12 | Definir áreas de uso común por transportista e Interesado y responsabilidad |  | Texto
10.1.13 | Potencia Máxima a Generar, Demandar, o Transmitir | kW | Numérico
10.1.14 | Describir tipo, modelo y nombre de fabricante de Medio de desconexión o conmutación |  | Texto
10.1.15 | Capacidad Interruptiva del Medio de desconexión o conmutación | kVA | Numérico
10.1.16 | Identificar responsable de operación del medio de desconexión (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.17 | Identificar responsable de Mantenimiento del medio de desconexión (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.18 | Describir tipo, modelo y nombre de fabricante de medio de comunicación con transportista |  | Texto
10.1.19 | Identificar responsable de operación del medio de comunicación (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.20 | Identificar responsable de Mantenimiento del medio de comunicación (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.21 | Habilita control para desconexión automática por el transportista (si - no) |  | Texto
10.1.22 | Describir tipo, modelo y nombre de fabricante del medio de control para desconexión automática |  | Texto
10.1.23 | Identificar responsable de operación del equipo de control (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.24 | Identificar responsable de Mantenimiento del equipo de control |  | Texto
10.1.25 | Describir tipo, modelo y nombre de fabricante de medios de protección |  | Texto
10.1.26 | Describir criterios de coordinación de protecciones |  | Texto
10.1.27 | Identificar responsable de Operación de protecciones (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.28 | Identificar responsable de mantenimiento de equipos de protecciones (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.29 | Describir tipo, modelo y nombre de fabricante del Equipo de Medición para cumplir con NCC-14 |  | Texto
10.1.30 | Identificar responsable de operación del equipo de medición (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.31 | Identificar responsable de Mantenimiento del equipo de medición (transportista o interesado) |  | Texto
10.1.32 | Procedimientos para la operación normal o en emergencias |  | Texto
10.1.33 | Procedimientos para el intercambio de Información |  | Texto
10.1.34 | Procedimientos para la coordinación entre las partes o el AMM |  | Texto
10.1.35 | Fecha de entrada en operación del Punto de Interconexión, luego de cumplir con pruebas |  | Texto
10.1.36 | Fecha de inicio de la prestación del STEE. |  | Texto
10.1.37 | Identificar casos de Incumplimientos y sus consecuencias. |  | Texto
10.1.38 | Identificar responsable de cumplimiento en materia ambiental |  | Texto
10.1.39 | Identificar existencia de garantías mutuas de cumplimiento |  | Texto
10.1.40 | Describir acuerdo de pago de peaje |  | Texto
10.1.41 | Describir acuerdo de pago de costos de construcción |  | Texto
10.1.42 | Describir acuerdo de pago de costos de operación y mantenimiento |  | Texto