## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 18/07/2022
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 18/07/2022
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 34.535 | 9.874 | 1 | 1
0 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 36.3461 | 2.9225 | 1 | 1
0 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 24.572 | 20.9862 | 1 | 1
1 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 35.073 | 8.764 | 1 | 1
1 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 38.1493 | 3.3525 | 1 | 1
1 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 21.9378 | 19.9889 | 1 | 1
2 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 38.076 | 11.352 | 1 | 1
2 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 41.219 | 1.6637 | 1 | 1
2 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 17.2996 | 19.5524 | 1 | 1
3 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 35.642 | 12.075 | 1 | 1
3 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 39.062 | 1.8255 | 1 | 1
3 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 17.093 | 18.3299 | 1 | 1
4 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 32.473 | 13.804 | 1 | 1
4 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 35.5355 | 3.7436 | 1 | 1
4 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 13.7485 | 18.6303 | 1 | 1
5 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 20.304 | 13.171 | 1 | 1
5 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 18.7122 | 3.0336 | 1 | 1
5 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 12.0917 | 17.4029 | 1 | 1
6 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 8.906 | 10.735 | 1 | 1
6 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 6.2972 | 4.5631 | 1 | 1
6 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 14.4937 | 18.6726 | 1 | 1
7 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 3.259 | 12.73 | 1 | 1
7 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 3.0798 | 4.2504 | 1 | 1
7 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 20.8718 | 19.2735 | 1 | 1
8 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 7.428 | 13.727 | 1 | 1
8 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 7.5537 | 4.0123 | 1 | 1
8 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 30.3969 | 22.5876 | 1 | 1
9 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 12.064 | 4.943 | 1 | 1
9 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 13.6487 | 11.3669 | 1 | 1
9 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 33.8522 | 21.9747 | 1 | 1
10 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 12.887 | 3.222 | 1 | 1
10 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 19.3597 | 14.429 | 1 | 1
10 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 34.8901 | 22.2708 | 1 | 1
11 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 14.117 | 5.462 | 1 | 1
11 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 21.5555 | 9.1617 | 1 | 1
11 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 33.9465 | 21.537 | 1 | 1
12 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 12.439 | 6.193 | 1 | 1
12 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 21.2342 | 7.9332 | 1 | 1
12 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 29.1009 | 18.6113 | 1 | 1
13 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 14.865 | 0.829 | 1 | 1
13 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 21.8996 | 15.1512 | 1 | 1
13 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 26.1073 | 19.104 | 1 | 1
14 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 11.197 | 0.325 | 1 | 1
14 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 16.388 | 15.5703 | 1 | 1
14 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 30.4685 | 19.8721 | 1 | 1
15 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 3.89 | 0.674 | 1 | 1
15 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 11.8666 | 15.5796 | 1 | 1
15 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 27.4638 | 20.4672 | 1 | 1
16 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 4.968 | 0.706 | 1 | 1
16 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 16.1183 | 15.3676 | 1 | 1
16 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 17.0209 | 19.9255 | 1 | 1
17 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 0.723 | 0.621 | 1 | 1
17 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 14.1661 | 16.9798 | 1 | 1
17 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 14.3282 | 20.5222 | 1 | 1
18 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 0.895 | 0.047 | 1 | 1
18 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 18.0106 | 22.8556 | 1 | 1
18 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 27.9559 | 18.1892 | 1 | 1
19 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 6.476 | 0.227 | 1 | 1
19 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 26.4956 | 17.493 | 1 | 1
19 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 40.9972 | 21.9243 | 1 | 1
20 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 5.611 | 0.204 | 1 | 1
20 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 24.864 | 19.0356 | 1 | 1
20 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 45.1149 | 22.1859 | 1 | 1
21 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 3.666 | 1.38 | 1 | 1
21 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 11.2179 | 16.7864 | 1 | 1
21 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 18.749 | 20.8929 | 1 | 1
22 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 7.536 | 6.078 | 1 | 1
22 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 4.3653 | 9.3558 | 1 | 1
22 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 34.6599 | 21.1483 | 1 | 1
23 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 33.46 | 10.847 | 1 | 1
23 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 30.6578 | 1.533 | 1 | 1
23 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 46.4443 | 26.1999 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 18/07/2022
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | AMM | Exportación | 99.2088 | 95.4531 | -3.7557 | 85.0928 | Normal | 319.5806 | -39.8243 | 279.7562
1 | AMM | Exportación | 101.2337 | 95.1601 | -6.0736 | 85.2835 | Normal | 517.9783 | -119.0757 | 398.9026
2 | AMM | Exportación | 105.7414 | 96.5946 | -9.1468 | 84.0843 | Normal | 769.1018 | -146.596 | 622.5058
3 | AMM | Exportación | 101.0907 | 91.797 | -9.2936 | 83.7004 | Normal | 777.8795 | -154.4051 | 623.4744
4 | AMM | Exportación | 90.8845 | 81.757 | -9.1275 | 85.7062 | Normal | 782.2873 | -73.6235 | 708.6638
5 | AMM | Exportación | 54.1244 | 51.1079 | -3.0165 | 86.3849 | Normal | 260.5785 | -32.534 | 228.0445
6 | AMM | Exportación | 40.7758 | 29.6969 | -11.0789 | 87.2565 | Normal | 966.7028 | -65.1356 | 901.5672
7 | AMM | Exportación | 18.8015 | 14.5329 | -4.2686 | 90.5844 | Normal | 386.6649 | -12.1979 | 374.4671
8 | AMM | Exportación | 20.4702 | 15.4152 | -5.0551 | 105.4539 | Normal | 533.0785 | -4.674 | 528.4045
9 | AMM | Exportación | 8.7382 | 8.1395 | -0.59874 | 105.4959 | Normal | 63.1647 | 1.8118 | 64.9765
10 | AMM | Exportación | 3.9565 | 2.6434 | -1.3131 | 105.4821 | Normal | 138.5118 | 1.1886 | 139.7004
11 | AMM | Importación | 0.097516 | 1.726 | 1.6285 | 105.6279 | Normal | 172.0124 | -42.9047 | 129.1076
12 | AMM | Importación | 4.0937 | 4.5723 | 0.47854 | 105.8573 | Normal | 50.6575 | -0.68347 | 49.974
14 | AMM | Exportación | 5.5937 | 2.8835 | -2.7102 | 108.607 | Normal | 294.3423 | -291.8541 | 2.4882
15 | AMM | Exportación | 13.0623 | 11.7072 | -1.3551 | 108.6084 | Normal | 147.1754 | -30.9584 | 116.217
17 | AMM | Exportación | 3.9849 | 0.88509 | -3.0998 | 117.0608 | Normal | 362.8679 | -1.8536 | 361.0143
18 | AMM | Exportación | 18.5584 | 9.0503 | -9.5081 | 148.6413 | Normal | 1413.2905 | 15.6639 | 1428.9544
19 | AMM | Exportación | 18.4781 | 8.0256 | -10.4525 | 152.8743 | Normal | 1597.9182 | 19.0791 | 1616.9973
20 | AMM | Exportación | 18.3815 | 14.6399 | -3.7416 | 150.2122 | Normal | 562.0386 | -6.8062 | 555.2324
21 | AMM | Exportación | 18.7077 | 11.197 | -7.5107 | 114.296 | Normal | 858.4409 | -9.5405 | 848.9004
23 | AMM | Exportación | 112.0276 | 110.5621 | -1.4655 | 87.7158 | Normal | 128.546 | -4.0393 | 124.5067
[7 empty] | TOTAL | 11102.818 | -998.9628 | 10103.8552

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 18/07/2022
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
13 | AMM | Exportación | 8.8875 | -10.6573 | -19.5448 | 108.4657 | Significativa No Autorizada | 4239.8829 | 0 | 4239.8829
16 | AMM | Exportación | 5.3585 | -4.0654 | -9.4238 | 108.7474 | Significativa No Autorizada | 2049.6323 | 0 | 2049.6323
22 | AMM | Exportación | 45.2294 | 37.8306 | -7.3987 | 99.3714 | Significativa No Autorizada | 1470.4462 | 0 | 1470.4462
[7 empty] | TOTAL | 7759.9614 | 0 | 7759.9614

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 18/07/2022
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 18/07/2022
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 18/07/2022
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa