## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 27/03/2024
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2024
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 46.548 | 7.871 | 1 | 1
0 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 35.8491 | 2.9178 | 1 | 1
0 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 72.8655 | 22.5256 | 1 | 1
1 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 53.902 | 11.754 | 1 | 1
1 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 45.6748 | 3.9795 | 1 | 1
1 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 83.7204 | 24.4293 | 1 | 1
2 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 51.833 | 14.633 | 1 | 1
2 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 43.3631 | 6.7198 | 1 | 1
2 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 79.4492 | 24.1191 | 1 | 1
3 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 53.656 | 14.514 | 1 | 1
3 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 46.1288 | 7.6179 | 1 | 1
3 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 80.9064 | 24.4564 | 1 | 1
4 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 53.318 | 12.891 | 1 | 1
4 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 46.1034 | 5.4644 | 1 | 1
4 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 81.6917 | 24.6991 | 1 | 1
5 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 43.206 | 11.482 | 1 | 1
5 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 32.2677 | 2.8723 | 1 | 1
5 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 71.7364 | 25.3653 | 1 | 1
6 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 39.297 | 12.424 | 1 | 1
6 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 29.1042 | 3.4465 | 1 | 1
6 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 66.3721 | 24.1994 | 1 | 1
7 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 35.499 | 15.704 | 1 | 1
7 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 31.0102 | 6.2464 | 1 | 1
7 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 79.528 | 20.7216 | 1 | 1
8 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 29.915 | 19.371 | 1 | 1
8 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 26.7422 | 12.0832 | 1 | 1
8 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 75.0836 | 14.6987 | 1 | 1
9 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 25.269 | 13.379 | 1 | 1
9 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 20.6942 | 9.0791 | 1 | 1
9 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 75.7897 | 19.4106 | 1 | 1
10 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 0.153 | 9.241 | 1 | 1
10 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 12.8498 | 3.2582 | 1 | 1
10 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 57.4762 | 18.5124 | 1 | 1
11 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 1.26 | 10.944 | 1 | 1
11 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 10.6372 | 4.4504 | 1 | 1
11 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 55.0108 | 18.0608 | 1 | 1
12 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 2.721 | 11.065 | 1 | 1
12 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 8.61 | 4.7377 | 1 | 1
12 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 54.7125 | 18.1857 | 1 | 1
13 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Importador | 1.054 | 7.235 | 1 | 1
13 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 12.5863 | 5.0247 | 1 | 1
13 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 52.4193 | 18.7991 | 1 | 1
14 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 2.163 | 4.864 | 1 | 1
14 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 8.6327 | 8.5252 | 1 | 1
14 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 53.6245 | 17.7344 | 1 | 1
15 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 0.166 | 2.871 | 1 | 1
15 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 12.7862 | 12.2447 | 1 | 1
15 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 47.5002 | 16.4572 | 1 | 1
16 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 4.482 | 2.61 | 1 | 1
16 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 11.2711 | 13.2702 | 1 | 1
16 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 46.5679 | 18.8207 | 1 | 1
17 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 17.883 | 2.361 | 1 | 1
17 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 0.16527 | 13.2207 | 1 | 1
17 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 31.7297 | 24.1281 | 1 | 1
18 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 24.284 | 3.359 | 1 | 1
18 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 2.0728 | 9.3537 | 1 | 1
18 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 26.5785 | 24.1014 | 1 | 1
19 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 24.932 | 4.874 | 1 | 1
19 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Importador | 0.025693 | 6.5633 | 1 | 1
19 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 23.424 | 24.2094 | 1 | 1
20 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 23.928 | 2.604 | 1 | 1
20 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 0.077379 | 8.6293 | 1 | 1
20 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 29.3352 | 24.6759 | 1 | 1
21 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 24.477 | 4.475 | 1 | 1
21 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 2.019 | 6.1643 | 1 | 1
21 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 34.1082 | 24.108 | 1 | 1
22 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 47.587 | 4.407 | 1 | 1
22 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 34.3064 | 4.7974 | 1 | 1
22 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 64.7844 | 26.1388 | 1 | 1
23 | 1_1124_001 | 1_1124_001P | Principal | Exportador | 55.384 | 6.424 | 1 | 1
23 | 1_1126_001 | 1_1126_001P | Principal | Exportador | 46.6849 | 3.3616 | 1 | 1
23 | 1_1710_002 | 1_1710_002P | Principal | Exportador | 77.3981 | 27.9932 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | AMM | Exportación | 167.2183 | 155.2626 | -11.9558 | 214.9692 | Normal | 2570.1199 | 223.6125 | 2793.7325
1 | AMM | Exportación | 187.0513 | 183.2972 | -3.7541 | 211.8999 | Normal | 795.4856 | 15.0841 | 810.5697
2 | AMM | Exportación | 185.4344 | 174.6452 | -10.7892 | 211.4536 | Normal | 2281.4127 | 121.4232 | 2402.8359
3 | AMM | Exportación | 186.5252 | 180.6913 | -5.834 | 211.5649 | Normal | 1234.2607 | 44.9852 | 1279.2458
4 | AMM | Exportación | 187.3898 | 181.1131 | -6.2768 | 202.1087 | Normal | 1268.5873 | 70.6361 | 1339.2234
5 | AMM | Exportación | 163.8461 | 147.2101 | -16.636 | 208.8978 | Normal | 3475.227 | 181.8085 | 3657.0354
6 | AMM | Exportación | 137.8662 | 134.7733 | -3.0929 | 215.4212 | Normal | 666.2788 | 30.0748 | 696.3536
7 | AMM | Exportación | 149.6328 | 146.0372 | -3.5956 | 214.9331 | Normal | 772.8076 | -20.0436 | 752.764
8 | AMM | Exportación | 128.9926 | 131.7408 | 2.7482 | 215.1955 | Normal | -591.4058 | 67.0949 | -524.3109
9 | AMM | Exportación | 126.379 | 121.7529 | -4.626 | 240.4255 | Normal | 1112.2148 | 14.4643 | 1126.679
10 | AMM | Exportación | 48.8231 | 44.4735 | -4.3497 | 299.3176 | Normal | 1301.9341 | -12.7288 | 1289.2053
11 | AMM | Exportación | 48.7213 | 45.6337 | -3.0876 | 299.4435 | Normal | 924.5737 | 33.2086 | 957.7824
12 | AMM | Exportación | 48.7258 | 48.8235 | 0.097692 | 299.5217 | Normal | -29.2608 | -0.10701 | -29.3678
14 | AMM | Exportación | 48.7915 | 47.1548 | -1.6367 | 281.4341 | Normal | 460.6351 | -714.2303 | -253.5951
16 | AMM | Exportación | 48.9594 | 39.7788 | -9.1806 | 280.9318 | Normal | 2579.1129 | 107.6075 | 2686.7203
17 | AMM | Exportación | 49.1406 | 49.7779 | 0.63733 | 261.2289 | Normal | -166.4888 | 3.8628 | -162.6261
18 | AMM | Exportación | 51.2714 | 52.9352 | 1.6638 | 348.0903 | Normal | -579.1646 | -530.7728 | -1109.9374
19 | AMM | Exportación | 51.2738 | 48.3303 | -2.9435 | 349.4176 | Normal | 1028.5003 | 96.0987 | 1124.599
20 | AMM | Exportación | 51.3402 | 53.3406 | 2.0004 | 352.9218 | Normal | -705.9759 | 91.2195 | -614.7564
21 | AMM | Exportación | 51.3802 | 60.6041 | 9.2239 | 352.7614 | Normal | -3253.8358 | 151.885 | -3101.9509
22 | AMM | Exportación | 157.173 | 146.6777 | -10.4953 | 207.4451 | Normal | 2177.1931 | 250.1215 | 2427.3146
23 | AMM | Exportación | 184.1526 | 179.467 | -4.6856 | 201.302 | Normal | 943.2266 | 114.2979 | 1057.5245
[7 empty] | TOTAL | 18265.4385 | 339.6025 | 18605.041

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
13 | AMM | Exportación | 48.7416 | 38.779 | -9.9626 | 283.0097 | Significativa No Autorizada | 5639.0011 | 0 | 5639.0011
15 | AMM | Exportación | 48.8759 | 34.88 | -13.9959 | 269.4454 | Significativa No Autorizada | 7542.2412 | 0 | 7542.2412
[7 empty] | TOTAL | 13181.2423 | 0 | 13181.2423

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2024
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2024
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa