## Hoja1
Desconexión Regional de carga
Fecha: | 2024-03-16 |  |  |  | Total de carga desconectada (MW) | 163.4
Hora: | 7:51
Evento inicial: | Disparo de la línea de transmisión 230 kV Guatemala Sur - Escuintla y actuación de esquema de control suplementario GUA-ESC-09.
Efectos: | Desconexión automática de 163.40 MW de carga en el S.N.I.
Pérdida de generación en Guatemala: | 0
Desconexión automática de carga
Carga (MW)
Agente Distribuidor | MW | Hora de desconexión | Hora de conexión
Deocsa
Deorsa
Empresa Eléctrica de Guatemala | 163.4 | 7:51 | 8:23
Empresa Eléctricas Municipales
Otros
Total | 163.4
Desconexión manual de carga (si se diera el caso)
Carga (MW)
Agente Distribuidor | MW | Hora de desconexión | Hora de conexión
Deocsa | 0
Deorsa | 0
Empresa Eléctrica de Guatemala | 0
Empresa Eléctricas Municipales | 0
Otros | 0
Total | 0
EL AMM informa que el día de hoy | 2024-03-16 | a las | 7:51 | horas, | ocurrió
un/una/ | Disparo de la línea de transmisión 230 kV Guatemala Sur - Escuintla y actuación de esquema de control suplementario GUA-ESC-09.
que provocó la | Desconexión automática de 163.40 MW de carga en el S.N.I.
desconectándose | 163.4 | MW de carga
La cual quedó restablecida a las | 8:23 | horas
Pérdida de generación en Guatemala | 0